Акт допуска в эксплуатацию электроустановки
Застройщик: ООО «СтройГрад»
Сетевая организация: ПАО «Тверьэнерго»
Энергопринимающее устройство: ВРУ-0,4 кВ жилого дома
Акт допуска в эксплуатацию электроустановки
энергопринимающего устройства жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Строителей, д. 12
20 октября 2026 г. № 47-Д
Технические условия от 14 марта 2025 г. № 12-ТУ выполнены в полном объёме: введены в работу ВРУ-0,4 кВ, вводной кабель от ТП-318, прибор учёта электроэнергии и устройства защиты.
Электроустановка осмотрена, проверено наличие проектной документации, протоколов измерений и испытаний, актов скрытых работ. Замечаний, препятствующих подаче напряжения, нет.
Электроустановка допускается в эксплуатацию с 20 октября 2026 г. Напряжение подаётся после заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.
	Застройщик (владелец)
Главный инженер ООО «СтройГрад»
____________ / А. С. Морозов /
	Сетевая организация
Начальник службы технического надзора
____________ / В. П. Кузнецов /


