# Акт готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию

____________________________

«___» __________ 20__ г.

# Акт готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию

Комиссия, назначенная приказом ________________________________, в составе: председатель комиссии (уполномоченный представитель эксплуатирующей организации) ______________________________; члены комиссии: специалисты эксплуатирующей организации, ответственные за осуществление производственного контроля и за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования (на основании ______________________________); уполномоченный представитель монтажной организации ______________________________; уполномоченный представитель Ростехнадзора ______________________________; уполномоченный представитель организации, проводившей первичное техническое освидетельствование (по согласованию) ______________________________; уполномоченный представитель организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности (по согласованию) ______________________________; уполномоченный представитель организации-изготовителя и (или) поставщика оборудования (по согласованию) ______________________________.

Комиссия проверила ____________________________________ (наименование, тип, заводской номер, место установки) и установила: оборудование смонтировано в соответствии с проектной документацией; паспорт, сертификаты и инструкция по эксплуатации имеются; первичное техническое освидетельствование проведено, его результаты внесены в паспорт; экспертиза промышленной безопасности проведена; обслуживающий персонал обучен и аттестован; средства измерений и предохранительные устройства проверены; подводящие и отводящие трубопроводы и арматура испытаны.

Заключение комиссии: оборудование, работающее под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию ____________________________________.

| Председатель комиссии должность ____________ / фамилия, инициалы / | Члены комиссии должность ____________ / фамилия, инициалы / |
| --- | --- |