Акт готовности
ООО «Ромашка»
Комиссия в составе:
председатель — главный инженер П. П. Петров;
члены — начальник участка И. И. Иванов,
инженер по качеству С. С. Сидорова
Акт готовности
объекта к приёмке и эксплуатации
16 ноября 2026 г. № 14
Комиссия проверила готовность производственного помещения цеха № 2 по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10, к приёмке в эксплуатацию после ремонта и монтажа оборудования.
Проверены: несущие конструкции, инженерные сети, вентиляция, электропроводка, пожарная сигнализация, установленное оборудование. Документы на материалы и оборудование, исполнительные схемы и протоколы испытаний представлены.
Выявлены замечания: не смонтированы датчики дыма в двух помещениях, не оформлен протокол замера сопротивления изоляции. Срок устранения — до 25 ноября 2026 года.
Комиссия считает объект готовым к приёмке после устранения замечаний в указанный срок.
	Председатель комиссии
Главный инженер
____________ / П. П. Петров /
	Члены комиссии
Начальник участка
____________ / И. И. Иванов /
	
Инженер по качеству
____________ / С. С. Сидорова /


