# Акт готовности

ООО «Ромашка»

Комиссия в составе:

председатель — главный инженер П. П. Петров;

члены — начальник участка И. И. Иванов,

инженер по качеству С. С. Сидорова

# Акт готовности

## объекта к приёмке и эксплуатации

16 ноября 2026 г. № 14

Комиссия проверила готовность производственного помещения цеха № 2 по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10, к приёмке в эксплуатацию после ремонта и монтажа оборудования.

Проверены: несущие конструкции, инженерные сети, вентиляция, электропроводка, пожарная сигнализация, установленное оборудование. Документы на материалы и оборудование, исполнительные схемы и протоколы испытаний представлены.

Выявлены замечания: не смонтированы датчики дыма в двух помещениях, не оформлен протокол замера сопротивления изоляции. Срок устранения — до 25 ноября 2026 года.

Комиссия считает объект готовым к приёмке после устранения замечаний в указанный срок.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Члены комиссии Начальник участка ____________ / И. И. Иванов / | Инженер по качеству ____________ / С. С. Сидорова / |
| --- | --- | --- |