Акт готовности системы отопления здания
ООО «Ромашка»
г. Москва
ул. Ленина, д. 10, корп. 2
Акт готовности системы отопления здания
к отопительному сезону 2026/2027 года
16 сентября 2026 г. № 7
Комиссия в составе: главного инженера П. П. Петрова (председатель), начальника участка И. И. Иванова, представителя управляющей компании А. А. Сидорова провела проверку готовности системы отопления здания по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, корп. 2.
Проверены: индивидуальный тепловой пункт, разводящие трубопроводы, стояки и радиаторы, запорная и регулирующая арматура, циркуляционные насосы, приборы учёта тепла. Выполнены промывка и гидравлические испытания, система заполнена теплоносителем, давление держит.
Замечаний, препятствующих пуску тепла, нет. Система отопления здания признана готовой к отопительному сезону 2026/2027 года.
Приложения: акт гидравлических испытаний на 2 л., акт промывки системы на 1 л., ведомость замечаний на 1 л.
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