Акт готовности строительной части помещений
Объект: нежилое помещение, г. Москва, ул. Складская, д. 12, стр. 3, пом. 4
Застройщик (передающая сторона): ООО «СтройМонтаж», ИНН 7700000000
Подрядчик (принимающая сторона): ООО «ТехноСервис», ИНН 7700000001
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47
Акт готовности строительной части помещений
к монтажу технологического оборудования
20 ноября 2026 г. № 3
Комиссия в составе представителя застройщика П. П. Петрова и представителя подрядчика И. И. Иванова осмотрела помещение и установила: несущие конструкции, перекрытия, наружные стены и кровля над помещением выполнены; стяжка пола уложена и набрала прочность; вводные сети электроснабжения и водоснабжения заведены в помещение, установлены запорная арматура и вводной щит.
Строительная часть помещений соответствует проектной документации и готова к монтажу технологического оборудования и пусконаладочным работам. Замечания, перечисленные ниже, не препятствуют началу монтажа и устраняются в согласованные сроки.
Замечания: 1) в помещении не установлены оконные блоки в осях 3–4 — срок устранения до 27 ноября 2026 г.; 2) отсутствует временное освещение у входа — срок устранения до 23 ноября 2026 г.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
	Передающая сторона
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____________ / П. П. Петров /
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____________ / И. И. Иванов /


