# Акт ГРО

Заказчик: ООО «Ромашка»

ИНН 7700000000

Подрядчик: ООО «ГазМонтаж»

ИНН 7800000000

# Акт ГРО

## по объекту газификации «Жилой дом, Московская область, д. Сосновка»

16 ноября 2026 г. № 14

Работы выполнены по договору подряда от 12 мая 2026 г. № 27 на объекте: жилой дом, Московская область, д. Сосновка, участок 14.

Подрядчик выполнил монтаж наружного газопровода протяжённостью 42 м, установку отключающего устройства и ввод в дом. Работы соответствуют проектной документации и техническим условиям на присоединение.

Отклонений от проекта не выявлено. Замечания заказчика: не устранено крепление опоры у ввода — срок устранения до 20 ноября 2026 г.

Приложение: исполнительная схема на 2 л. в 1 экз., акт осмотра объекта на 1 л. в 1 экз.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | undefined Генеральный директор ООО «ГазМонтаж» ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |