# Акт индивидуального испытания оборудования

Объект: производственный цех, г. Тула

ООО «Строймонтаж»

# Акт индивидуального испытания оборудования

## вентилятора системы вентиляции П-1

18 ноября 2026 г.

Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер ООО «Ромашка» А. В. Смирнов; представитель генерального подрядчика — ООО «Строймонтаж», прораб С. Н. Кузнецов; представитель монтажной организации — ООО «Вентмонтаж», мастер Д. И. Орлов; представитель наладочной организации — ООО «Наладка-Сервис», инженер П. А. Лебедев.

Вентилятор системы вентиляции П-1 прошёл обкатку в течение 2 часов на холостом ходу согласно техническим условиям и паспорту изготовителя.

В результате обкатки установлено: требования по сборке и монтажу, приведённые в документации изготовителя, соблюдены, посторонних шумов, вибрации сверх нормы и неисправностей в работе не обнаружено.

Оборудование допускается к комплексному опробованию в составе системы.

| Заказчик Главный инженер ООО «Ромашка» ____________ / А. В. Смирнов / | Генеральный подрядчик Прораб ООО «Строймонтаж» ____________ / С. Н. Кузнецов / | Монтажная организация Мастер ООО «Вентмонтаж» ____________ / Д. И. Орлов / | Наладочная организация Инженер ООО «Наладка-Сервис» ____________ / П. А. Лебедев / |
| --- | --- | --- | --- |