Акт индивидуального испытания оборудования
Объект: производственный цех, г. Тула
ООО «Строймонтаж»
Акт индивидуального испытания оборудования
вентилятора системы вентиляции П-1
18 ноября 2026 г.
Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер ООО «Ромашка» А. В. Смирнов; представитель генерального подрядчика — ООО «Строймонтаж», прораб С. Н. Кузнецов; представитель монтажной организации — ООО «Вентмонтаж», мастер Д. И. Орлов; представитель наладочной организации — ООО «Наладка-Сервис», инженер П. А. Лебедев.
Вентилятор системы вентиляции П-1 прошёл обкатку в течение 2 часов на холостом ходу согласно техническим условиям и паспорту изготовителя.
В результате обкатки установлено: требования по сборке и монтажу, приведённые в документации изготовителя, соблюдены, посторонних шумов, вибрации сверх нормы и неисправностей в работе не обнаружено.
Оборудование допускается к комплексному опробованию в составе системы.
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