Акт инструментальной проверки
ООО «Ромашка»
Комиссия в составе:
начальник участка П. П. Петров,
инженер И. И. Иванов
Акт инструментальной проверки
параметров работы оборудования на объекте
16 ноября 2026 г. № 14
Проверка проведена на объекте по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5, помещение 12. Основание: заявка на проверку оборудования от 10 ноября 2026 г.
Применены приборы: мультиметр, заводской номер 123456, свидетельство о поверке действует до 12 марта 2027 г.; термометр, заводской номер 654321, свидетельство о поверке действует до 4 августа 2027 г.
Замеры выполнены в трёх точках. Напряжение в точке 1 — 220 В, в точке 2 — 219 В, в точке 3 — 221 В. Температура на поверхности оборудования — 46 °C. Отклонений от допустимых значений не выявлено.
Замечаний к работе оборудования по результатам проверки нет. Акт составлен в двух экземплярах.
	Члены комиссии
Начальник участка
____________ / П. П. Петров /


