Акт испытания лестниц и стремянок
ООО «Ромашка»
от 16 ноября 2026 г. № 27
Место проведения: склад готовой продукции, пролёт 3
Акт испытания лестниц и стремянок
о проведении статических испытаний
16 ноября 2026 г.
Комиссия в составе: главный инженер П. П. Петров (председатель), специалист по охране труда И. И. Иванова, мастер участка С. С. Сидоров провела статические испытания лестниц и стремянок, находящихся в эксплуатации на складе готовой продукции.
Проверены: стремянка алюминиевая трёхступенчатая, инв. № 14; лестница приставная деревянная, инв. № 21; стремянка металлическая пятиступенчатая, инв. № 33.
Испытания проведены статической нагрузкой 120 кгс в течение 2 минут. Признаков деформации, трещин в ступенях и тетивах, смещения креплений не обнаружено.
Заключение: лестницы и стремянки испытания выдержали и допущены к дальнейшей эксплуатации. На инвентарные номера нанесены даты следующих испытаний.
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