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Акт об испытании стеллажей
на складе готовой продукции
16 ноября 2026 г. № 7
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт ежегодного испытания стеллажей на складе готовой продукции.
Руководствуясь паспортными данными на стеллажи заводов-изготовителей, комиссия провела статические испытания полок стеллажей на складе нагрузкой 900 кг на 1 пог. м, а также проверила надёжность крепления полок друг с другом и крепление металлоконструкции в целом к элементам здания.
При обследовании и в результате испытаний выявлены дефекты: у стеллажа инв. № 14 погнута балка на третьем ярусе, крепёж ослаблен.
Комиссией установлено: стеллаж инв. № 14 признать непригодным для дальнейшей эксплуатации до замены балки; стеллажи инв. № 1–13 признать пригодными для дальнейшей эксплуатации.
Дата следующего испытания: 16 ноября 2027 г.
На стеллажах вывешены таблички с указанием их максимальной грузоподъёмности и даты следующего испытания.
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