# Акт комиссионного осмотра

ООО «Ромашка»

Комиссия в составе:

председатель комиссии — главный инженер С. С. Смирнов;

члены комиссии — начальник хозяйственного отдела А. А. Орлов, юрист Е. Е. Егорова

# Акт комиссионного осмотра

## нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 4, пом. 12

16 ноября 2026 г. № 27

Осмотр проведён 16 ноября 2026 года с 10:00 до 11:30 в присутствии представителя арендатора И. И. Иванова по доверенности от 01.10.2026 № 5.

Комиссия осмотрела нежилое помещение площадью 120 кв. м: стены, полы, потолки, окна, двери, инженерные сети. Установлено: на стене в комнате 2 отслоение штукатурки на площади около 2 кв. м, на полу в коридоре скол плитки, дверной блок комнаты 3 не закрывается без усилия.

Помещение пригодно к дальнейшей эксплуатации после устранения перечисленных недостатков. Срок устранения — до 01.12.2026.

Приложение: фотографии недостатков на 6 л. в 1 экз.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / С. С. Смирнов / | Члены комиссии Начальник хозяйственного отдела ____________ / А. А. Орлов / | С актом ознакомлен Представитель арендатора ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- | --- |