Акт освидетельствования скрытых работ
Заказчик: ООО «Стройинвест»
Подрядчик: ООО «Монолит-Строй»
Объект: жилой дом, ул. Полевая, 12
Акт освидетельствования скрытых работ
армирование фундаментной плиты по оси 1–7
18 ноября 2026 г.
Предъявлены к освидетельствованию работы по армированию фундаментной плиты в осях 1–7, выполненные по рабочей документации 24-2026-КЖ, лист 14.
Работы выполнены из арматуры А500С по ГОСТ 34028-2016, диаметры и шаг соответствуют проекту, защитный слой обеспечен фиксаторами.
Предъявлены документы: сертификаты на арматуру, акт входного контроля, исполнительная схема армирования.
Работы выполнены в соответствии с проектом и СП 63.13330.2018; разрешается производство последующих работ по бетонированию плиты.
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