Акт проверки вентиляции
ООО «СтройСервис»
ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456
Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7709876543
Акт проверки вентиляции
по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12, пом. 3
«15» октября 2026 г. № 27-В
Комиссия в составе: главный инженер ООО «СтройСервис» А. В. Смирнов (председатель), инженер-вентиляционщик Д. С. Кузнецов, представитель заказчика Е. А. Орлова провела проверку систем вентиляции в помещении по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12, пом. 3.
Проверены: приточная установка П1, вытяжные системы В1–В4, воздуховоды, фильтры, вентиляторы, автоматика. Измерены расход воздуха и скорость потока в контрольных точках.
Результаты: системы работают исправно, фактический расход воздуха соответствует проектным значениям. Замечаний нет.
Заключение: вентиляция соответствует проектной документации и санитарным требованиям, может эксплуатироваться.
Приложение: протокол измерений расхода воздуха на 3 л. в 1 экз.
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