Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения
Теплоснабжающая организация: ООО «Городские тепловые сети»
в лице главного инженера С. А. Кузьмина, действующего на основании доверенности от 12.01.2026 № 4
Заявитель: ООО «Северный склад»
в лице директора А. В. Смирновой, действующей на основании устава
Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения
между теплоснабжающей организацией и заявителем
6 ноября 2026 г.
1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта «Складской комплекс» по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 18, кадастровый номер 69:40:0102034:77.
2. Технические условия от 20.02.2026 № 118-ТП выполнены в полном объёме. Максимальная тепловая нагрузка объекта — 0,85 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,62 Гкал/ч, на вентиляцию 0,18 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 0,05 Гкал/ч.
3. Граница балансовой принадлежности тепловых сетей — наружная стена тепловой камеры ТК-7; граница эксплуатационной ответственности сторон совпадает с границей балансовой принадлежности.
4. Точка подключения — тепловая камера ТК-7 на тепловой сети диаметром 200 мм от котельной № 3. Узел учёта тепловой энергии допущен в эксплуатацию, приборы учёта опломбированы.
5. Стороны подтверждают, что обязательства по договору о подключении от 25.02.2026 № 41-ТП исполнены, расчёты по договору завершены, претензий по объёму и качеству подключения нет.
6. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
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