Акт о происшествии на объекте
ООО «Стройсервис»
г. Москва, ул. Лесная, д. 12, стр. 3
12 ноября 2026 г.
Акт о происшествии на объекте
о затоплении помещения на 4-м этаже
12 ноября 2026 г. № 7
12 ноября 2026 года в 9 часов 40 минут в помещении № 412 на 4-м этаже обнаружено поступление воды с потолка в месте прохождения стояка горячего водоснабжения. Вода залила потолочные плиты, стены и напольное покрытие на площади около 18 кв. м.
Причиной происшествия стал разрыв резьбового соединения на стояке горячего водоснабжения в перекрытии между 5-м и 4-м этажами. Подача воды перекрыта в 9 часов 55 минут дежурным слесарем.
Повреждены: подвесной потолок — 6 кв. м, штукатурное покрытие стены — 12 кв. м, ламинат — 18 кв. м, два рабочих стола, системный блок и монитор. Ориентировочная стоимость восстановления — 214 000 рублей по локальной смете.
Комиссия осмотрела помещение, составила фототаблицу на 12 снимках, опечатала повреждённое оборудование и передала копию акта заказчику и в страховую компанию.
Приложения: фототаблица на 12 л. в 1 экз., локальная смета на 4 л. в 1 экз., выписка из журнала дежурного на 1 л. в 1 экз.
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