Акт о скрытых недостатках
ООО «СтройМонтаж»
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 25, стр. 1
ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456
Акт о скрытых недостатках
по договору подряда № 17/2026 от 12 января 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 4
Комиссия в составе: представитель заказчика ООО «СтройМонтаж» — главный инженер А. В. Смирнов, представитель подрядчика ООО «РемСтрой» — производитель работ И. П. Кузнецов, при участии независимого эксперта П. С. Орлова составила настоящий акт о нижеследующем.
При приёмке работ по акту от 30 октября 2026 г. недостатки не были обнаружены, так как они проявились в процессе эксплуатации: при первом включении системы отопления 10 ноября 2026 г. в помещении склада обнаружены протечки в местах соединений трубопроводов, не предусмотренные проектом.
Недостатки являются скрытыми, поскольку при обычном способе приёмки, предусмотренном договором, их выявление было невозможно. Выявленные дефекты возникли по причинам, зависящим от подрядчика: нарушение технологии пайки соединений.
На основании п. 3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством работ, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок по договору — 24 месяца с даты подписания акта приёмки.
Подрядчику предложено устранить выявленные недостатки в срок до 30 ноября 2026 г. своими силами и за свой счёт.
Акт составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой стороны и для эксперта.
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