Акт о затоплении нежилого помещения и порче имущества
ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Ленина, д. 1, офис 10
Комиссия в составе:
председатель комиссии — главный инженер ООО «Ромашка» Петров П. П.
члены комиссии: начальник хозяйственного отдела Сидоров С. С., юрист Иванова И. И.
Акт о затоплении нежилого помещения и порче имущества
о последствиях залива нежилого помещения
16 ноября 2026 г. № 7
16 ноября 2026 года в 10:30 в нежилом помещении по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, офис 10, произошёл залив. Причина — прорыв гибкой подводки к смесителю в помещении санузла, расположенного на первом этаже. Залив обнаружен сотрудником охраны, вызвана аварийная служба управляющей компании.
В результате залива повреждены: потолочное покрытие (гипсокартон) на площади 12 кв. м, стены (штукатурка) на площади 8 кв. м, напольное покрытие (ламинат) на площади 15 кв. м, электропроводка и розетки в количестве 3 шт., офисная мебель (стол письменный — 2 шт., шкаф — 1 шт.), документы в папках — 5 шт. (перечень прилагается).
Комиссия произвела осмотр, фотографирование, составила схему затопления. Виновные действия (бездействие) не установлены, причина аварии — износ гибкой подводки. Акт составлен в двух экземплярах.
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