Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок
Заказчик: ООО «Северный склад»
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Объект: складской корпус, кровля
Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок
по договору подряда № 27/2026 от 12 марта 2026 г.
5 ноября 2026 г. № 3
Гарантийный срок на работы по договору — 24 месяца с даты подписания акта приёмки. Гарантия на дату осмотра действует.
5 ноября 2026 года комиссия в составе представителей заказчика и подрядчика осмотрела кровлю складского корпуса. Обнаружены недостатки: на участке между осями 4–7 вдоль парапета отслоение гидроизоляционного ковра на площади около 12 м², в местах отслоения — следы застоя воды и намокание утеплителя.
Недостатки выявлены в пределах гарантийного срока. Причина — нарушение технологии укладки гидроизоляции: не проклеены нахлёсты, не выполнен загиб ковра на парапет. Следов механических повреждений и работ других подрядчиков на участке нет.
Подрядчику предложено безвозмездно устранить недостатки в срок до 19 ноября 2026 года и направить заказчику письменное извещение об окончании работ.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Приложение: фотографии участка кровли на 6 л. в 1 экз.
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