Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации
Генподрядчик (заказчик): ООО «Строймонтаж», 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51
Монтажная организация: ООО «Автоматика-Урал»
Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации
по пусковому комплексу «Котельная № 3»
г. Екатеринбург, 20 ноября 2026 г.
Пусковой комплекс, объект, технологический этап: котельная № 3, щит автоматики ЩА-1, шкафы управления насосами, датчики давления и температуры, кабельные проводки. Работы выполнены по рабочей документации 24-03-АТМ.
Монтажные работы начаты 12 октября 2026 г. и окончены 18 ноября 2026 г. Произведены индивидуальные испытания смонтированных приборов и средств автоматизации.
При этом проверено: а) соответствие смонтированных систем автоматизации рабочей документации и требованиям СП 77.13330.2016; б) прочность и плотность трубных проводок; в) сопротивление изоляции электрических проводок; г) ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации.
Заключение: монтажные работы выполнены в соответствии с СП 77.13330.2016 и рабочей документацией, дефектов не выявлено. Системы автоматизации считать смонтированными и готовыми к пусконаладочным работам.
Приложения: ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации на 4 л. в 1 экз.; протокол измерения сопротивления изоляции проводок на 2 л. в 1 экз.; исполнительные схемы на 6 л. в 1 экз.
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