Акт осмотра металлоконструкций
Общество с ограниченной ответственностью «СтройМеталл»
г. Москва
«10» июня 2026 г.
Акт осмотра металлоконструкций
о результатах осмотра конструкций перед монтажом
10 июня 2026 г. № 7
Комиссия в составе: представителя монтажной организации — производителя работ ООО «МонтажСтрой» Сидорова А. П., представителя заказчика — технического директора ООО «СтройМеталл» Кузнецова В. Н., представителя проектной организации — инженера ООО «ПроектСталь» Петровой Е. И. произвела осмотр металлоконструкций, изготовленных ООО «МеталлЗавод» по заказу № 45 от 15 мая 2026 г., и проверку качества работ.
1. К осмотру предъявлены металлоконструкции: колонны К1 — 12 шт., балки Б2 — 18 шт., связи ВС3 — 6 шт. Конструкции изготовлены из стали С245, покрытие грунт-эмаль по грунтовке.
2. Работа выполнена по проектной документации ООО «ПроектСталь», чертежи № 123-КМ, утверждены 01.04.2026.
3. При изготовлении конструкций отклонений от проектной документации не выявлено. Конструкции изготовлены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами.
4. Замечания: на балке Б2 (позиция 5) обнаружена вмятина глубиной 3 мм на полке; требуется зачистка и грунтование. Срок устранения — до 15.06.2026.
5. Заключение: конструкции пригодны к монтажу после устранения замечания по позиции 5.
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