Акт осмотра объекта
Осмотр проведён 12 ноября 2026 года
Место осмотра: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12
Основание: договор подряда от 20.10.2026 № 47
Акт осмотра объекта
здания склада по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12
12 ноября 2026 г. № 3
Комиссия в составе: представитель заказчика ООО «Стройбаза» — главный инженер А. В. Смирнов; представитель подрядчика ООО «Ремстрой» — производитель работ Д. С. Кузнецов; представитель управляющей компании — инженер по эксплуатации Л. М. Орлова.
При осмотре установлено: кровля над пролётом Б имеет следы протечек на площади около 40 кв. м; ворота № 2 не закрываются на замок; стены и перекрытия без видимых трещин; электропроводка и освещение исправны.
Выявленные недостатки подрядчик устраняет до 30 ноября 2026 года за свой счёт. Акт составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой стороны.
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