# Акт осмотра объекта

Осмотр проведён 12 ноября 2026 года

Место осмотра: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12

Основание: договор подряда от 20.10.2026 № 47

# Акт осмотра объекта

## здания склада по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12

12 ноября 2026 г. № 3

Комиссия в составе: представитель заказчика ООО «Стройбаза» — главный инженер А. В. Смирнов; представитель подрядчика ООО «Ремстрой» — производитель работ Д. С. Кузнецов; представитель управляющей компании — инженер по эксплуатации Л. М. Орлова.

При осмотре установлено: кровля над пролётом Б имеет следы протечек на площади около 40 кв. м; ворота № 2 не закрываются на замок; стены и перекрытия без видимых трещин; электропроводка и освещение исправны.

Выявленные недостатки подрядчик устраняет до 30 ноября 2026 года за свой счёт. Акт составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой стороны.

| Представитель заказчика Главный инженер ООО «Стройбаза» ____________ / А. В. Смирнов / | Представитель подрядчика Производитель работ ООО «Ремстрой» ____________ / Д. С. Кузнецов / | Представитель управляющей компании Инженер по эксплуатации ____________ / Л. М. Орлова / |
| --- | --- | --- |