Акт осмотра оконных конструкций
Заказчик: ООО «Стройкомплект»
Исполнитель: ООО «ОкнаПро»
Объект: г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45
Договор подряда от 12.03.2026 № 47
Акт осмотра оконных конструкций
на выявление недостатков
20 ноября 2026 г.
Комиссия в составе представителя заказчика И. И. Иванова и представителя исполнителя П. П. Петрова осмотрела оконные конструкции, установленные по договору подряда от 12.03.2026 № 47: три окна ПВХ в комнате, кухне и спальне.
В ходе осмотра выявлены недостатки: на створке окна в спальне — царапина длиной около 40 мм на профиле; окно на кухне продувает по нижнему притвору; в комнате между стёклами стеклопакета скопилась влага. Размеры и расположение дефектов зафиксированы на фотографиях, приложенных к акту.
Недостатки возникли в период гарантийного срока. Окно на кухне требует регулировки притвора, стеклопакет в комнате — замены, створку в спальне исполнитель меняет по согласованию с заказчиком.
Срок устранения недостатков — до 10 декабря 2026 года. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
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