Акт осмотра жилого помещения
ООО «Управляющая компания «Лесная»
г. Москва
14 ноября 2026 г.
Акт осмотра жилого помещения
квартиры № 47 по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12
№ 118-О
Осмотр проведён по заявлению собственника квартиры № 47 Петровой Анны Сергеевны от 10 ноября 2026 г. о следах протечки на потолке в комнате и в ванной.
Осмотрены: комната площадью 18 кв. м, ванная комната, коридор, а также стояк горячего водоснабжения и участок кровли над квартирой.
В комнате на потолке у наружной стены — жёлтые разводы размером примерно 60 × 40 см, штукатурка не отслоилась, следов свежей влаги нет. В ванной на потолке тёмное пятно примерно 30 × 30 см, краска вздулась. На стояке горячего водоснабжения в ванной — следы коррозии у резьбового соединения.
Причина протечки при осмотре не установлена: следы на потолке сухие, требуется проверка кровли и стояка.
Рекомендовано: проверить состояние кровли над подъездом и резьбовое соединение стояка горячего водоснабжения, составить отдельный акт по результатам проверки.
Акт составлен в двух экземплярах: первый — для управляющей компании, второй — для собственника.
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____________ / С. В. Кузнецов /
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Собственник
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