Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов
ООО «СтройМонтаж»
Заказчик: ООО «ИнвестСтрой»
Генподрядчик: ООО «СтройМонтаж»
Проектная организация: ООО «ПроектГражданСтрой»
Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов
по объекту: жилой дом, г. Москва, ул. Строителей, д. 10
16 ноября 2026 г. № 14
Комиссия в составе: представитель застройщика (технического заказчика) Петров П. П., представитель генподрядчика Иванов И. И., представитель проектной организации Сидоров С. С. произвела освидетельствование грунтов основания фундаментов в котловане на отметке -3,200 м.
Установлено: грунты основания представлены суглинками полутвёрдыми, вскрыты на отметке -3,200 м, что соответствует проектной документации шифр 2026-14-КЖ. Отклонений от проекта нет. Дно котлована зачищено, вода отсутствует.
Заключение: грунты основания соответствуют проекту, разрешается устройство фундаментной плиты.
Приложение: исполнительная схема котлована, протокол лабораторных испытаний грунтов, акт геодезической разбивки.
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