# Акт освидетельствования ответственных конструкций

Застройщик (технический заказчик): ООО «Ромашка», ОГРН 1234567890123, ИНН 1234567890, 123456, г. Москва, ул. Строителей, д. 1

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Строймонтаж», ОГРН 9876543210987, ИНН 9876543210, СРО «Строители Москвы»

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проект-С», ОГРН 1112223334445, ИНН 1112223334

Объект капитального строительства: жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 10

# Акт освидетельствования ответственных конструкций

## № 15 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 15

К освидетельствованию предъявлены ответственные конструкции: плита перекрытия на отметке +3,000 в осях 1–7, выполнена из бетона В25.

Конструкции выполнены по проектной документации: шифр 2026-15-КЖ, лист 12, разработанной ООО «Проект-С».

При выполнении конструкций применены материалы: бетон В25 по ГОСТ 26633-2015, сертификат № 123 от 01.10.2026; арматура А500С по ГОСТ 34028-2016, сертификат № 456 от 05.10.2026.

Освидетельствованы скрытые работы, влияющие на безопасность конструкций: армирование плиты, акт № 14 от 10.11.2026.

По результатам освидетельствования конструкции соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации. Испытания не проводились.

| Представитель застройщика (технического заказчика) Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / И. И. Иванов / | Представитель лица, осуществляющего строительство Генеральный директор ООО «Строймонтаж» ____________ / П. П. Петров / | Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля Инженер по строительному контролю ____________ / С. С. Сидоров / | Представитель лица, осуществившего подготовку проектной документации (при наличии) Главный инженер проекта ООО «Проект-С» ____________ / А. А. Алексеев / | Представитель лица, выполнившего конструкции Прораб ООО «Строймонтаж» ____________ / В. В. Васильев / |
| --- | --- | --- | --- | --- |