Акт освидетельствования ответственных конструкций
Застройщик (технический заказчик): ООО «Ромашка», ОГРН 1234567890123, ИНН 1234567890, 123456, г. Москва, ул. Строителей, д. 1
Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Строймонтаж», ОГРН 9876543210987, ИНН 9876543210, СРО «Строители Москвы»
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проект-С», ОГРН 1112223334445, ИНН 1112223334
Объект капитального строительства: жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Новая, д. 10
Акт освидетельствования ответственных конструкций
№ 15 от 16 ноября 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 15
К освидетельствованию предъявлены ответственные конструкции: плита перекрытия на отметке +3,000 в осях 1–7, выполнена из бетона В25.
Конструкции выполнены по проектной документации: шифр 2026-15-КЖ, лист 12, разработанной ООО «Проект-С».
При выполнении конструкций применены материалы: бетон В25 по ГОСТ 26633-2015, сертификат № 123 от 01.10.2026; арматура А500С по ГОСТ 34028-2016, сертификат № 456 от 05.10.2026.
Освидетельствованы скрытые работы, влияющие на безопасность конструкций: армирование плиты, акт № 14 от 10.11.2026.
По результатам освидетельствования конструкции соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации. Испытания не проводились.
	Представитель застройщика (технического заказчика)
Генеральный директор ООО «Ромашка»
____________ / И. И. Иванов /
	Представитель лица, осуществляющего строительство
Генеральный директор ООО «Строймонтаж»
____________ / П. П. Петров /
	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Инженер по строительному контролю
____________ / С. С. Сидоров /
	Представитель лица, осуществившего подготовку проектной документации (при наличии)
Главный инженер проекта ООО «Проект-С»
____________ / А. А. Алексеев /
	Представитель лица, выполнившего конструкции
Прораб ООО «Строймонтаж»
____________ / В. В. Васильев /


