Акт освидетельствования работ
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
Заказчик: ООО «Василёк», 123456, г. Москва, ул. Строителей, д. 1
Подрядчик: ООО «Ромашка», 123456, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7
Объект: жилой дом, корпус 2, по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 1
Акт освидетельствования работ
скрытых работ по устройству гидроизоляции фундамента
16 ноября 2026 г. № 14
Освидетельствованы работы по устройству обмазочной гидроизоляции фундамента по оси А между осями 1–5, выполненные по проектной документации шифр 2026-14-КЖ, лист 12.
Работы выполнены из материалов, указанных в сертификатах соответствия: мастика битумная, сертификат № РОСС RU.0001.11, партия 45.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и СП 45.13330.2017. Замечаний нет, разрешается производство последующих работ по обратной засыпке фундамента.
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