# Акт освидетельствования работ

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»

Заказчик: ООО «Василёк», 123456, г. Москва, ул. Строителей, д. 1

Подрядчик: ООО «Ромашка», 123456, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7

Объект: жилой дом, корпус 2, по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 1

# Акт освидетельствования работ

## скрытых работ по устройству гидроизоляции фундамента

16 ноября 2026 г. № 14

Освидетельствованы работы по устройству обмазочной гидроизоляции фундамента по оси А между осями 1–5, выполненные по проектной документации шифр 2026-14-КЖ, лист 12.

Работы выполнены из материалов, указанных в сертификатах соответствия: мастика битумная, сертификат № РОСС RU.0001.11, партия 45.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и СП 45.13330.2017. Замечаний нет, разрешается производство последующих работ по обратной засыпке фундамента.

| Подрядчик Производитель работ ____________ / И. И. Иванов / | Заказчик Представитель заказчика ____________ / П. П. Петров / | Стройконтроль Инженер строительного контроля ____________ / С. С. Сидоров / |
| --- | --- | --- |