Акт освидетельствования скрытых работ
Объект капитального строительства: жилой дом по адресу: г. Тверь, ул. Строителей, д. 12
Застройщик: ООО «Тверьстройинвест», ОГРН 1157746000000, ИНН 7700000000
Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Монолит-Т», ОГРН 1167746000000, ИНН 7700000001
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проект-Тверь»
Акт освидетельствования скрытых работ
№ 7 от 16 ноября 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 7
Представитель застройщика по вопросам строительного контроля: инженер строительного контроля П. П. Петров, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства НОС-12345, действует на основании приказа от 12.01.2026 № 3.
Представитель лица, осуществляющего строительство: прораб С. С. Сидоров, действует на основании приказа от 09.02.2026 № 15.
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: главный инженер А. А. Кузнецов, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства НОС-54321, действует на основании приказа от 12.01.2026 № 4.
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: главный инженер проекта И. И. Иванов, действует на основании договора от 15.03.2026 № 22.
Составили настоящий акт о нижеследующем.
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: устройство обмазочной гидроизоляции фундаментной плиты и стен подвала по оси 1–12, оси А–Д.
2. Работы выполнены по проектной документации: рабочая документация шифр 2026-14-КЖ, лист 18, ООО «Проект-Тверь».
3. При выполнении работ применены: мастика битумно-полимерная «Технониколь № 24», партия 2026/09, сертификат соответствия № РОСС RU.0000.0000000.
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: исполнительная схема гидроизоляции, акт входного контроля материалов от 02.11.2026 № 41, результаты лабораторных испытаний покрытия от 13.11.2026 № 112.
5. Даты: начала работ 26 октября 2026 г., окончания работ 14 ноября 2026 г.
6. Работы выполнены в соответствии с СП 71.13330.2017 и рабочей документацией шифр 2026-14-КЖ.
7. Дополнительные сведения: покрытие проверено на сплошность, сцепление с основанием проверено в пяти точках, дефектов нет.
8. Заключение: работы выполнены в соответствии с проектной документацией, требованиями технических регламентов и иных нормативных правовых актов, разрешается производство последующих работ по обратной засыпке пазух и устройству полов подвала.
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