# Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

Объект капитального строительства: производственный корпус по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12

Застройщик (технический заказчик): ООО «Тверьстройинвест», ИНН 6900000000, г. Тверь, ул. Заводская, д. 12

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Монтажсеть», ИНН 6900000001

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проектсети»

# Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

## объекта капитального строительства

14 мая 2026 г. № 7

Предъявлены к освидетельствованию участки сетей инженерно-технического обеспечения: наружные сети водоснабжения от колодца ВК-1 до колодца ВК-4, участок канализации от выпуска К-1 до колодца КК-2.

Работы выполнены по проектной документации «Наружные сети водоснабжения и канализации», раздел 5, и по техническим условиям подключения, выданным ресурсоснабжающей организацией.

Проведены необходимые испытания и опробования: гидравлические испытания трубопровода, акт от 08.05.2026 № 12.

Даты работ: начало 10 апреля 2026 г., окончание 12 мая 2026 г.

Предъявленные участки сетей выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией.

Приложения: исполнительные схемы участков сетей на 4 л. в 1 экз.; акт гидравлических испытаний от 08.05.2026 № 12 на 1 л. в 1 экз.

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля Инженер по строительному контролю ____________ / С. А. Кузнецов / | Представитель лица, осуществляющего строительство Производитель работ ____________ / А. В. Смирнов / | Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля Специалист по организации строительства ____________ / Д. И. Орлов / | Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации Главный инженер проекта ____________ / Е. Н. Павлова / |
| --- | --- | --- | --- |