Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения
Объект капитального строительства: производственный корпус по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12
Застройщик (технический заказчик): ООО «Тверьстройинвест», ИНН 6900000000, г. Тверь, ул. Заводская, д. 12
Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Монтажсеть», ИНН 6900000001
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проектсети»
Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения
объекта капитального строительства
14 мая 2026 г. № 7
Предъявлены к освидетельствованию участки сетей инженерно-технического обеспечения: наружные сети водоснабжения от колодца ВК-1 до колодца ВК-4, участок канализации от выпуска К-1 до колодца КК-2.
Работы выполнены по проектной документации «Наружные сети водоснабжения и канализации», раздел 5, и по техническим условиям подключения, выданным ресурсоснабжающей организацией.
Проведены необходимые испытания и опробования: гидравлические испытания трубопровода, акт от 08.05.2026 № 12.
Даты работ: начало 10 апреля 2026 г., окончание 12 мая 2026 г.
Предъявленные участки сетей выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией.
Приложения: исполнительные схемы участков сетей на 4 л. в 1 экз.; акт гидравлических испытаний от 08.05.2026 № 12 на 1 л. в 1 экз.
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