Акт освидетельствования выполненных работ
Застройщик (технический заказчик): ООО «Ромашка»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Строймонтаж»
Лицо, подготовившее проектную документацию: ООО «Проект-С»
Акт освидетельствования выполненных работ
по объекту «________________»
16 ноября 2026 г. № 14
Освидетельствованы работы по монтажу сборных железобетонных колонн оси 1–6 в осях А–Г на отметке +3,000, выполненные по проектной документации шифр 2026-14-КЖ, раздел КЖ.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СП 70.13330.2012 и рабочей документацией. Применены материалы: бетонная смесь по паспорту № 214 от 02.11.2026, арматура по сертификату № 7712.
При освидетельствовании проверены геометрические размеры, отметки, качество сварных соединений и закладных деталей. Отклонений от проекта не выявлено.
Приложение: исполнительная схема на 1 л., паспорт на бетонную смесь на 1 л., сертификат на арматуру на 1 л.
	Представитель лица, выполнившего работы
Производитель работ
____________ / И. И. Иванов /
	Представитель застройщика (технического заказчика)
Инженер технического надзора
____________ / П. П. Петров /
	Представитель проектировщика
Главный инженер проекта
____________ / С. С. Сидоров /


