Акт готовности фундамента к установке оборудования
Заказчик: ООО «Ромашка»
Строительная организация: ООО «СтройМонтаж»
Монтажная организация: ООО «ТехМонтаж»
Объект: производственный корпус, цех № 2, г. Тула
Акт готовности фундамента к установке оборудования
по объекту: производственный корпус, цех № 2
16 ноября 2026 г. № 7
Настоящий акт составлен в том, что фундамент под компрессорную установку КВ-250 (позиция по плану 12), выполненный по чертежу 24-Ф-03, соответствует проекту и готов к установке оборудования.
Проверены отметки подошвы, горизонтальность поверхности, оси анкерных болтов и колодцев. Отклонения не превышают допусков, указанных в проектной документации и монтажных чертежах оборудования.
Особые замечания: перед монтажом очистить поверхность фундамента от строительного мусора и наплывов бетона в колодцах анкерных болтов.
Приложение: исполнительная схема фундамента на 2 л. в 1 экз.; протокол испытаний бетона на 1 л. в 1 экз.; акт геодезической разбивки на 1 л. в 1 экз.
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