Акт приёма-передачи оборудования в эксплуатацию
Заказчик: ООО «Ромашка»
Исполнитель: ООО «МонтажСервис»
к договору подряда от 12 октября 2026 г. № 47
Акт приёма-передачи оборудования в эксплуатацию
системы видеонаблюдения в офисном здании
16 ноября 2026 г.
Исполнитель передал, а Заказчик принял оборудование и результат монтажных и пусконаладочных работ по договору подряда от 12 октября 2026 г. № 47: видеорегистратор на 16 каналов — 1 шт., купольные камеры 4 Мп — 8 шт., коммутатор с питанием по кабелю — 1 шт., кабель и расходные материалы — по спецификации.
Оборудование смонтировано по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5, офис 210. Монтаж выполнен по проекту, требования промышленной, пожарной и электробезопасности соблюдены.
Проведены пусконаладочные работы и эксплуатационные испытания с 10 по 13 ноября 2026 г. Проверены запись и хранение архива, вывод изображения на монитор охраны, удалённый доступ, работа детектора движения и бесперебойного питания. Оборудование работает без замечаний.
Заказчик принял оборудование в эксплуатацию с 16 ноября 2026 г. Гарантийный срок — 24 месяца с даты подписания акта. Исполнитель передал инструкции, пароли администратора и гарантийные талоны.
Приложение: спецификация оборудования на 2 л. в 1 экз., акт выполненных работ на 1 л. в 1 экз., инструкции и гарантийные талоны на 9 л. в 1 экз.
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