Акт поверки средства измерений
ООО «Ромашка»
Акт № 7 от 16 ноября 2026 г.
Место проведения поверки: г. Москва, ул. Складская, д. 4
Акт поверки средства измерений
№ 7 от 16 ноября 2026 г.
16 ноября 2026 г.
Поверка проведена в отношении средства измерений: весы электронные торговые CAS SW-10, заводской номер 20241137, год выпуска 2024, диапазон измерений от 0,1 до 10 кг, класс точности III. Прибор принадлежит ООО «Ромашка» и применяется на складе для взвешивания товара при приёмке.
Поверка выполнена по методике поверки, указанной в описании типа средства измерений. Применены эталоны: гири класса M1, свидетельство о поверке № 118-2026. Результаты измерений соответствуют допускам, установленным описанием типа.
По результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению. На прибор нанесён знак поверки, сведения переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Акт составлен в двух экземплярах: первый хранится в метрологической службе ООО «Ромашка», второй передан в бухгалтерию вместе со свидетельством о поверке.
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