# Акт поверки средства измерений

ООО «Ромашка»

Акт № 7 от 16 ноября 2026 г.

Место проведения поверки: г. Москва, ул. Складская, д. 4

# Акт поверки средства измерений

## № 7 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г.

Поверка проведена в отношении средства измерений: весы электронные торговые CAS SW-10, заводской номер 20241137, год выпуска 2024, диапазон измерений от 0,1 до 10 кг, класс точности III. Прибор принадлежит ООО «Ромашка» и применяется на складе для взвешивания товара при приёмке.

Поверка выполнена по методике поверки, указанной в описании типа средства измерений. Применены эталоны: гири класса M1, свидетельство о поверке № 118-2026. Результаты измерений соответствуют допускам, установленным описанием типа.

По результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению. На прибор нанесён знак поверки, сведения переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Акт составлен в двух экземплярах: первый хранится в метрологической службе ООО «Ромашка», второй передан в бухгалтерию вместе со свидетельством о поверке.

| Поверитель Поверитель ФГБУ «Ростест-Москва» ____________ / И. И. Иванов / | Представитель организации Главный инженер ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- |