Акт приёмки готовых поверхностей
Застройщик: ООО «Строймонтаж»
Подрядчик: ООО «Отделка-Сервис»
Объект: жилой дом, ул. Лесная, 12
Строительный контроль: ООО «Технадзор»
Акт приёмки готовых поверхностей
стен и потолков помещений второго этажа
«20» ноября 2026 г.
Предъявлены к приёмке готовые поверхности: стены и потолки помещений второго этажа общей площадью 640 кв. м после сплошного шпаклевания под окраску водоэмульсионной краской.
Работы выполнены по проекту 14-2026-АР, лист 7, и по СП 71.13330.2017. Поверхности проверены: ровность под двухметровое правило, вертикальность, отсутствие трещин, отслоений, масляных пятен и наплывов; влажность основания измерена влагомером и не превышает норму для последующей окраски.
Результат проверки: отклонения по ровности и вертикальности в пределах допусков, дефектов, препятствующих следующему этапу, не выявлено. Поверхности приняты.
Приложение: исполнительная схема замеров на 2 л. в 1 экз.; протокол измерения влажности на 1 л. в 1 экз.
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