# Акт приёмки лесов в эксплуатацию

ООО «Строймонтаж»

ИНН 7701234567

г. Москва

# Акт приёмки лесов в эксплуатацию

## по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12, корп. 2

16 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: главный инженер А. В. Смирнов (председатель), производитель работ И. И. Иванов, специалист по охране труда П. П. Петров — провела осмотр строительных лесов рамного типа, установленных у фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12, корп. 2.

Высота лесов от площадки — 12 м. Леса собраны по типовому проекту, имеют паспорт изготовителя, ограждения, настилы и анкерное крепление к стене. Зазоры между стеной и рабочим настилом не превышают нормы, доступ посторонних лиц на площадку закрыт.

Леса допускаются к эксплуатации с 16 ноября 2026 года. Работы с лесов разрешены после утверждения акта. Ответственным за состояние лесов на время работ назначен производитель работ И. И. Иванов.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / А. В. Смирнов / | Члены комиссии Производитель работ ____________ / И. И. Иванов / | Специалист по охране труда ____________ / П. П. Петров / | Утверждаю Генеральный директор ООО «Строймонтаж» ____________ / С. С. Кузнецов / |
| --- | --- | --- | --- |