# Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания

Объект: производственный корпус, цех водоподготовки

Заказчик: ООО «Ромашка»

Генподрядчик: ООО «Строймонтаж»

# Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания

## № 7 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 7

Рабочая комиссия назначена приказом ООО «Ромашка» от 10 ноября 2026 г. № 41 в составе председателя — главного инженера П. П. Петрова, членов комиссии — представителей заказчика, эксплуатационной организации, генподрядчика, монтажной и наладочной организаций.

К приёмке предъявлен насосный агрегат центробежный ЦН-200 с электродвигателем 45 кВт, смонтированный в цехе водоподготовки в осях 4–6, входящий в состав узла подачи воды.

Монтаж выполнен по проекту 24-ВК, стандартам и техническим условиям завода-изготовителя. Проведено индивидуальное испытание: агрегат проработал 4 часа под нагрузкой, проверены герметичность, вибрация, нагрев подшипников, работа автоматики и защит. Замечаний, препятствующих приёмке, нет.

Предъявленное оборудование считать принятым с 16 ноября 2026 г. для комплексного опробования.

| Председатель рабочей комиссии Главный инженер ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Члены комиссии Представитель монтажной организации ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |