Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания
Объект: производственный корпус, цех водоподготовки
Заказчик: ООО «Ромашка»
Генподрядчик: ООО «Строймонтаж»
Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания
№ 7 от 16 ноября 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 7
Рабочая комиссия назначена приказом ООО «Ромашка» от 10 ноября 2026 г. № 41 в составе председателя — главного инженера П. П. Петрова, членов комиссии — представителей заказчика, эксплуатационной организации, генподрядчика, монтажной и наладочной организаций.
К приёмке предъявлен насосный агрегат центробежный ЦН-200 с электродвигателем 45 кВт, смонтированный в цехе водоподготовки в осях 4–6, входящий в состав узла подачи воды.
Монтаж выполнен по проекту 24-ВК, стандартам и техническим условиям завода-изготовителя. Проведено индивидуальное испытание: агрегат проработал 4 часа под нагрузкой, проверены герметичность, вибрация, нагрев подшипников, работа автоматики и защит. Замечаний, препятствующих приёмке, нет.
Предъявленное оборудование считать принятым с 16 ноября 2026 г. для комплексного опробования.
	Председатель рабочей комиссии
Главный инженер ООО «Ромашка»
____________ / П. П. Петров /
	Члены комиссии
Представитель монтажной организации
____________ / И. И. Иванов /


