Акт приёмки водомерного узла
Заказчик: ООО «Северный машиностроительный завод»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»
Представитель водоканала: инженер службы учёта А. С. Гусев
Акт приёмки водомерного узла
объект: производственный корпус, ввод холодной воды
12 ноября 2026 г.
Узел учёта холодной воды смонтирован на вводе в производственный корпус по проекту № 14-ВК, шифр 2026-03. Монтаж выполнен ООО «Монтаж-Сервис» по договору подряда от 20 октября 2026 г. № 47.
При приёмке проверены: диаметр ввода и соответствие схемы проекту; наличие обводной линии и опломбированных задвижек на ней; прямые участки до и после счётчика; счётчик с заводским номером 00123456, поверенный, с действующим свидетельством о поверке; фильтр механической очистки; манометр; отсутствие утечек в соединениях.
Показания счётчика на момент приёмки — 0 м³. Пломбы установлены на задвижке перед счётчиком и на самом счётчике, оттиски внесены в акт.
Приложение: исполнительная схема узла учёта на 1 л.; паспорт счётчика на 4 л.; свидетельство о поверке на 1 л.; акт гидравлических испытаний на 1 л.
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