# Акт приёмки вышки-туры в эксплуатацию

ООО «СтройМонтаж»

г. Москва

15 мая 2026 г.

# Акт приёмки вышки-туры в эксплуатацию

## по результатам осмотра и испытания

№ 12-ВТ

Комиссия в составе: председатель — главный инженер Петров П. П., члены — начальник участка Иванов И. И., специалист по охране труда Сидорова А. А., произвела осмотр и испытание вышки-туры марки ВТ-6, заводской номер 12345, инвентарный номер 67, принадлежащей ООО «СтройМонтаж».

Вышка-тура установлена на твёрдое основание, горизонтальность проверена, тормоза колёс исправны, настил уложен, ограждения высотой 1,1 м установлены, лестница закреплена. Зазоры и люфты в соединениях отсутствуют.

Проведено статическое испытание нагрузкой 200 кг, выдержано 10 минут, деформаций и повреждений не обнаружено. Динамическое испытание нагрузкой 100 кг — без замечаний.

Вышка-тура признана годной к эксплуатации. Срок следующего осмотра — 15 ноября 2026 г.

Приложение: паспорт вышки-туры, журнал учёта и осмотра.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Члены комиссии Начальник участка ____________ / И. И. Иванов / | Специалист по охране труда ____________ / А. А. Сидорова / |
| --- | --- | --- |