Акт приёмки вышки-туры в эксплуатацию
ООО «СтройМонтаж»
г. Москва
15 мая 2026 г.
Акт приёмки вышки-туры в эксплуатацию
по результатам осмотра и испытания
№ 12-ВТ
Комиссия в составе: председатель — главный инженер Петров П. П., члены — начальник участка Иванов И. И., специалист по охране труда Сидорова А. А., произвела осмотр и испытание вышки-туры марки ВТ-6, заводской номер 12345, инвентарный номер 67, принадлежащей ООО «СтройМонтаж».
Вышка-тура установлена на твёрдое основание, горизонтальность проверена, тормоза колёс исправны, настил уложен, ограждения высотой 1,1 м установлены, лестница закреплена. Зазоры и люфты в соединениях отсутствуют.
Проведено статическое испытание нагрузкой 200 кг, выдержано 10 минут, деформаций и повреждений не обнаружено. Динамическое испытание нагрузкой 100 кг — без замечаний.
Вышка-тура признана годной к эксплуатации. Срок следующего осмотра — 15 ноября 2026 г.
Приложение: паспорт вышки-туры, журнал учёта и осмотра.
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