Акт приёмки защитного покрытия
г. Екатеринбург
12 ноября 2026 г.
Объект: цех окраски, аппарат воздушного охлаждения АВО-3
Акт приёмки защитного покрытия
№ 7 по объекту «Цех окраски, аппарат воздушного охлаждения АВО-3»
Акт № 7
Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации — производитель работ ООО «Антикор-Сервис» С. А. Кузнецов; заказчика — главный инженер ООО «Уралмаш-Металл» А. В. Смирнов; генерального подрядчика — начальник участка ООО «Строймонтаж» Д. И. Орлов.
1. Аппарат воздушного охлаждения АВО-3, вертикальный цилиндрический корпус диаметром 1200 мм, высота 3400 мм, сталь 09Г2С.
2. Выполнено защитное покрытие системы «эпоксид-полиуретан»: грунт ЭП-019 — один слой, эмаль ПУ-01 — два слоя, общая толщина 240 мкм.
3. Объём выполненных работ — 18,4 м² поверхности корпуса и опор.
4. Дата начала работ — 28 октября 2026 г. 5. Дата окончания работ — 11 ноября 2026 г.
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приёмки. Качество выполненных работ — соответствует проекту, толщина и адгезия проверены, дефектов не выявлено.
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