# Акт о протечке кровли

ООО «Ромашка»

г. Москва, ул. Складская, д. 12, склад № 3

16 ноября 2026 г.

# Акт о протечке кровли

## о залитии помещений и повреждении имущества

16 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: главного инженера П. П. Петрова (председатель), начальника склада И. И. Иванова, инженера по эксплуатации С. С. Сидорова, при участии представителя управляющей компании А. А. Кузнецова составила акт о том, что 15 ноября 2026 года в 21:40 обнаружена протечка кровли над помещением склада № 3.

При осмотре 16 ноября 2026 года установлено: на потолке и стенах склада № 3 следы воды на площади около 12 кв. м, намокла и разбухла часть стеллажа, повреждены 6 картонных коробок с товаром, вода попала на упаковку. Причину протечки комиссия видит в повреждении кровельного покрытия над местом протечки; окончательная причина устанавливается при осмотре кровли.

Для устранения последствий требуется просушить помещение, заменить повреждённую часть стеллажа и переупаковать товар. Товар на 6 коробок списан по накладной от 16 ноября 2026 г. № 21.

Приложение: фотографии места протечки на 5 л. в 1 экз.; акт осмотра кровли от 16 ноября 2026 г. на 1 л. в 1 экз.; накладная на списание товара от 16 ноября 2026 г. № 21 на 1 л. в 1 экз.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Члены комиссии Начальник склада ____________ / И. И. Иванов / | Инженер по эксплуатации ____________ / С. С. Сидоров / | Представитель управляющей компании ____________ / А. А. Кузнецов / |
| --- | --- | --- | --- |