Акт о протечке кровли
ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Складская, д. 12, склад № 3
16 ноября 2026 г.
Акт о протечке кровли
о залитии помещений и повреждении имущества
16 ноября 2026 г. № 7
Комиссия в составе: главного инженера П. П. Петрова (председатель), начальника склада И. И. Иванова, инженера по эксплуатации С. С. Сидорова, при участии представителя управляющей компании А. А. Кузнецова составила акт о том, что 15 ноября 2026 года в 21:40 обнаружена протечка кровли над помещением склада № 3.
При осмотре 16 ноября 2026 года установлено: на потолке и стенах склада № 3 следы воды на площади около 12 кв. м, намокла и разбухла часть стеллажа, повреждены 6 картонных коробок с товаром, вода попала на упаковку. Причину протечки комиссия видит в повреждении кровельного покрытия над местом протечки; окончательная причина устанавливается при осмотре кровли.
Для устранения последствий требуется просушить помещение, заменить повреждённую часть стеллажа и переупаковать товар. Товар на 6 коробок списан по накладной от 16 ноября 2026 г. № 21.
Приложение: фотографии места протечки на 5 л. в 1 экз.; акт осмотра кровли от 16 ноября 2026 г. на 1 л. в 1 экз.; накладная на списание товара от 16 ноября 2026 г. № 21 на 1 л. в 1 экз.
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