Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожарной сигнализации
Заказчик: ООО «Складской комплекс»
Эксплуатирующая организация: ООО «Пожарный сервис»
Монтажная организация: ООО «Пожтехмонтаж»
Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожарной сигнализации
на объекте по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 12, корп. 2
«18» ноября 2026 г.
Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер С. А. Волков, представитель эксплуатирующей организации — инженер А. Н. Крылов, представитель монтажной организации — начальник участка Д. И. Мельник.
К проверке представлена автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте по рабочей документации шифр 24-ПС, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной вентиляции и система передачи извещений о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны.
Испытания проведены в период с 16 по 18 ноября 2026 года по программе и методике испытаний. Проверены: срабатывание пожарных извещателей в каждом шлейфе, выдача сигнала «Пожар» на прибор управления, запуск оповещения, разблокировка дверей, включение дымоудаления, передача извещения на пульт.
Системы испытаны в соответствии с действующей нормативной документацией. Замечаний по работе системы нет.
Приложение: программа и методика испытаний на 6 л. в 1 экз.; исполнительная документация на 24 л. в 1 экз.
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